| 安徽利和水务有限公司（濉溪第二污水处理厂、刘桥厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计)10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005%。 | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3;不溶物的质量分数≦0.3%。 参照GB/T14591-2016标准执行。 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
| 3 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 相对分子质量，M≧1000万； 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.40mm筛网≤5%）； 筛余物（180μm筛网≥85%）； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
| 4 | 复合碳源 | 外观：均质液态； 有效COD：≧14万mg/L； 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 河南付恒生物科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |

| 皖创环保股份有限公司直属宿马园区污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁 | 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3%。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州方维环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 3 | 醋酸钠 | 外观:均质液态； 有效COD≥20万 mg/L； 氨氮≤500 mg/L； 总磷≤5mg/L； 水不溶物≤0.03%； 氯化物≤0.03%； 游离碱≤0.03% | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 常州市宏丰化工有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 河南付恒生物科技有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
| 4 | 聚合氯化铝（液态） | 国标，一等品 氧化铝(AL203)的质量分数≧ 10.0%； 盐基度（%） 40-90； 密度(20℃)/(g/cm3) ≧ 1.12； 水不溶物的质量分数/% ≦ 0.2； pH（1%水溶液) 3.5-5.0； 砷(As)的质量分数/% ≦ 0.0002； 铅(Pb)的质量分数/% ≦ 0.001； 镉(Cd)的质量分数/%≦ 0.0002； 汞(Hg)的质量分数/%≦ 0.00001； 六价铬(Cr+6)的质量分数/%≦ 0.0005 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 马鞍山健鼎化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 5 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%；筛余物（180μm筛网≤85%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05%； 参照GB/T31246-2014标准执行 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
| 6 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%； 参照GB/T17514-2017标准执行 | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 7 | 阴离子纯粉 | 固含量≥90%； 丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1% | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 河北流洋环保科技有限公司 |
| 8 | 磁粉 | 磁混凝专用 CF-03 | 山东奇本实业有限公司 |

| 渭南市华州区第二污水处理厂药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005%。 | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 2 | 葡萄糖 | 外观：淡黄色液体； cod含量≥30万； pH 4.0-6.5。 | 河南付恒生物科技有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
| 3 | 聚合氯化铝（固态） | 氧化铝(Al2O3)的质量分数：≥28.0%； 参照GB/T22627-2014标准执行 | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
| 4 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3%。 | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 5 | 乙酸钠 | 外观：无色至淡黄色液体； 有效COD：≧20万mg/L； 乙酸钠含量：≥25% 水不溶物：≦0.03%； 氯化物：≦0.03% ； 游离碱：≦0.03%； | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 河南付恒生物科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
| 6 | 除磷剂（液态） | 外观：黄绿色液体 氢氧化铝含量≥7.5%; 密度：≥1.05g/ml 不溶物质量分数：≤1.0 PH值：2.0～5.0 | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 西安益维普泰环保股份有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |

| 当涂县清荷水务有限公司（当涂县第三污水处理厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 用无碘精制盐（GB/T5461）制备次氯酸钠消毒剂 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 2 | 醋酸钠 | 外观：均质液态 有效COD：≧20万mg/L 水不溶物：≦0.03% 氯化物：≦0.03% 游离碱：≦0.03% | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 常州市宏丰化工有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 河南付恒生物科技有限公司 |
| 3 | 葡萄糖 | 执行标准GB/T20880-2018. 一级品，白色或无色结晶性复末，无肉眼可见杂质；无异味、味甜温和、纯正。 葡萄糖含量(以干物质）99.0%；比旋光度（°） 52.0°-53.5°；氯化物(%) ≦0.01；pH 4.0-6.5；水分(%) S ≦10 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
| 4 | 聚合氯化铝（固态） | 氧化铝(Al2O3)的质量分数：≥28.0% ； 参照GB/T22627-2014标准执行 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 河北流洋环保科技有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
| 5 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 固含量≥90%；丙烯酰胺单体含量≤0.02%；溶解时间≤60min；筛余物（1.00mm筛网≤2%；筛余物（180μm筛网≤88%；水不溶物≤0.3%；氯化物含量≤0.5%； 硫酸盐含量≤1%；参照GB/T17514-2017标准执行 | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 6 | 阳离子聚丙烯酰胺 | 国标，固含量≥88%； 丙烯酰胺单体含量≤0.1%； 溶解时间≤60min； 筛余物（1.00mm筛网≤5%； 筛余物（180μm筛网≤85%； 水不溶物≤0.3%； 氯化物含量≤0.05%； 硫酸盐含量≤0.05% | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |

| 宿州清荷生态环保有限公司（宿州市经济技术开发区污水处理厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 次氯酸钠 | 颜色 ：浅黄色； 有效氯(以CL计) ≧10%； 游离碱(以NaOH计)质量分数 0.1-1.0； 铁(以Fe计)质量分数≦0.005% | 蚌埠金坤化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽中元化工集团有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁 | 外观 红褐色液体； 全铁质量分数≧11.0%; 还原性物质（以Fe2+计）的质量分数≦ 0.1%; 盐基度5.0%～20.0%; pH值（10g/L水溶液）1.5～3.0; 密度（20℃）≧1.45g/cm3; 不溶物的质量分数≦0.3% 。 参照GB/T14591-2016标准执行 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州美利圆环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
| 3 | 阴离子聚丙烯酰胺 | 国标，分子量≥1600万； 水解度≥25%； 固含量≥90%； 溶解时间≤60min； 水不溶物≤0.3% | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
| 4 | 复合碳源 | 化学需氧量(CODcr)/(mg/L) ≥ 120万 B/C比≥0.8 凝点/°C ＜-10 总磷（以P计）的质量分数/％ ≤ 0.005 总氮（以N计）的质量分数/％ ≤ 0.025 氯化物（Cl）的质量分数/％ ≤ 0.025 硫酸盐(SO4)的质量分数/％ ≤ 0.025 汞 (Hg)的质量分数/％ ≤ 0.00002 镉 (Cd)的质量分数/％ ≤ 0.0002 铬 (Cr)的质量分数/％ ≤ 0.0005 砷 (As)的质量分数/％ ≤ 0.0005 铅 (Pb)的质量分数/％ ≤ 0.0005 闪点/°C ＞ 93 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 沁阳市凯源生物科技有限公司 |
|  |  |  | 安徽道源污水处理有限公司 |
|  |  |  | 苏州仁源环保科技有限公司 |
|  |  |  | 江苏康贝新材料有限公司 |
| 5 | 三氯化铁 | 外观红棕色溶液； 氯化铁（FeCL3），%≥35.0； 氯化亚铁（FeCL2)，%≤0.10； 水不溶物，% ≤0.50； 游离酸，% ≤0.40； 砷(As)，%≤ 0.0008； 铅(Pb)，%≤ 0.003。 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
| 6 | 石灰 | 氧化钙含量≥85%； 水分≥0.75%； 目数≥150目。 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州诚兴化工有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
| 7 | 菌剂 | 有效活菌数≥10亿/g； 杂菌数≦2%。 | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 广州绵源环境技术有限公司（9%税） |

| 宿州清泽环保科技有限公司（曹村镇污水厂）药剂询价/报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药剂名称 | 规格、质量 | 供应商名称 |
| 1 | 聚合氯化铝（固态） | 氧化铝(Al2O3)的质量分数：≥28.0%；水不溶物≤0.4%；盐基度≥50.0%；其它指标参照GB/T22627-2014标准执行 | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 河北流洋环保科技有限公司 |
| 2 | 聚合硫酸铁（固态） | 全铁含量≥19.5%；还原性物质（以Fe2+计）≤0.15%；其它指标参照GB/T14591-2016标准执行 | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 宿州市悦翔商贸有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 河北流洋环保科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 3 | 醋酸钠（固态） | 醋酸钠含量（58~60%)；B/C比≥0.85；其它指标参照GB/T693-1996 三水合乙酸钠（乙酸钠）标准执行 | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 河北流洋环保科技有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
| 4 | 聚丙烯酰胺（阴离子） | 分子量≥1600万；固含量≥８８%；溶解时间≤60min；水不溶物≤0.3%其它指标参照国标GB/T17514-2017标准执行 | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
| 5 | 聚丙烯酰胺（阳离子） | 分子量≥1500万；固含量≥88%； 阳离子度≥40%；丙烯酰胺单体含量≤0.1%；溶解时间≤60min；水不溶≤0.3%；其它指标参照GB/T31246-2014标准执行 | 苏州工业园区通盛工贸有限公司 |
|  |  |  | 山东奇本实业有限公司 |
|  |  |  | 安徽众维化轻有限公司 |
|  |  |  | 徐州市天海化工有限公司 |
|  |  |  | 安徽国朗科技有限公司 |
|  |  |  | 濮阳市宝能环保科技发展有限公司 |